内镜取样泵

- 性能要求

- 高性能蠕动泵，运行稳定可靠

- 带开关的脉冲式编码器调控速度，操作简单

- 显示转速，定时参数，直观便于操作

- 内置集成锂电池组，具有过充、过流、过压等多重保护，用电安全可靠；

- 便于清洁，能够封闭式取样

- 技术参数

- 电源：DC 12V/2A

- 功率：20W

- 泵流量：≥120ml/min（最大转速）

- 噪音：≤60dB（最大转速，负载状态下）

- 重量：2.0kg

- 外形尺寸：11cm × 17cm ×12cm（长×宽×高）

- 微生物检测仪

- 性能特点

- 内置高性能静音隔膜液泵，高效过滤

- 操作简单直观，安全可靠

- 简洁的内部管路，没有微生物滋生的死角，便于清洁消毒

- 技术参数

- 电源：AC 220V/50Hz

- 功率：25W

- 泵流速：≥1200ml/min

- 噪音：≤60dB（负载状态）

- 重量：2.5kg

- 外形尺寸：15cm × 25cm ×11cm（长×宽×高）

- 排液软管规格：内径φ7mm~φ11mm硅胶管

- 取样时需要配套专用耗材：内镜监测取样器和中和洗脱液（复方）

- 内镜监测取样器

- 性能要求

- 高透杯体，液位清晰

- 无菌包装，使用方便

- 操作简单，取膜快捷

- 全程封闭，不易污染

- 技术参数

- 杯体容积：120ml

- 滤膜孔径：0.45μm

- 灭菌方式：环氧乙烷

- 滤膜材质：混合纤维素

- 中和洗脱液（复方）

- 规格：50ml/瓶

- 具有完善的售后服务与技术支持：

- 有专业的技术人员，在仪器设备使用过程中遇到的问题，可提供专业解答

- 北京三甲医院使用率高的优先考虑，请提供北京地区使用该设备开展临床工作的医疗机构列表。（不向临床出具正式监测报告的设备试用、科研使用，不可纳入列表）