**C-Rad 体表光学装置 维修技术要求**

一、基本要求

主要用于加速器二室的**C-Rad 体表光学装置维修**

二、维修完成后的同类故障保修期限：1年。

三、主要仪器设备维修维护要求

1、投影仪维修完成后要达到出厂指标，提供校准报告。

仪器信息如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 型号 | 数量 | 保修期限 |
| 投影仪 | S-IEX0080 | 1个 | 1年 |

2、此次维修应包括：解决**C-Rad 体表光学装置**的投影仪无法工作的问题，维修完成后提供出厂校准报告。

四、维修维护服务内容和响应时间

1、供应商应在北京地区设立专业的维修点，并提供原厂配件。如有需要返回原厂才能维修的设备，需提供备用机。

2、供应商应具有统一的维修维护服务沟通渠道，保证在国家法定正常的工作时间内随时响应，并能保证配件到货后工程师48小时内上门服务；

3、维修完成的设备，相同故障的保修期为一年。

4、保修期内免除相关的人工费，配件费及相关运费和税费。

5、所有服务只针对合同中所涉及序列号的仪器提供维修和保修服务。