全自动尿液尿沉渣分析仪技术参数

1、品牌影响力大，客户口碑好，市场占有率高；维修/维保服务响应快，2小时内可达。

2、检测能力：

①报告参数≥14项，包括：红细胞、白细胞、上皮细胞、管型、细菌、鳞状上皮细胞、白细胞团，非鳞状上皮细胞，透明管型，病理管型、结晶、酵母样菌、精子、粘液丝和电导率。②能提供≥6个散点图和≥1个直方图。

3、检测方法：仪器采用图像流式法或染色流式法来检测尿有形成分。

4、检测速度：测定速度≥100标本/小时，并可提供权威机构证明。

5、检测通道：检测通道≥2个。

6、质控品

①可提供原厂配套的多水平的有形成份质控品，确保检测结果准确可信（并提供经CFDA批准的注册证）；

②质控项目覆盖室间质评要求的所有参数。

7、软件与通讯：真正实现双向通讯功能；

①保证标本数据和质控数据与LIS之间的准确传输；

②仪器主机具有内置条码仪及外置条码枪，实现仪器主机自动扫码功能。

8、项目报告格式：提供原厂配套的中文操作软件，中文报告格式，并同屏显示尿中各有形成分定量分析数据和异常标本提示信息，简化操作流程。

9、其他功能：设备延伸性好

①能提供临床信息的参数：红细胞形态学信息，有助于判断血尿的来源；

②能提供临床信息的参数：UTI信息，有助于尿路感染的诊断和治疗检测，并快速判断致病菌的革兰氏染色类型；

③能提供临床信息的参数：电导率信息，辅助临床判断肾脏对尿液的浓缩与稀释功能；

④能提示尿路感染的致病菌革兰氏染色类型。

10、提供终生免费的实时在线网上质控服务，可同时实现室间质评核室内质评，以验证检测结果的可比性和准确性。

11、其他：

①数据存储能力≥1,000个样品的存储数据，并可通过软件系统存储100,000个样本的存储数据；

②建议与尿干化学分析仪同一品牌，组成流水线。

全自动尿液干化学分析仪技术参数

1、品牌影响力大，客户口碑好，市场占有率高；维修/维保服务响应快，2小时内可到达。

2、检测能力

①可测定项目：尿液测定项目≥14项；

②可以自动报告肌酐，尿微量白蛋白，尿微量白蛋白/肌酐，蛋白/肌酐比值；

③进样容量：至少满足80个尿样，可连续进样；

④全自动混匀尿液后进行自动的定量点式加样。

3、检测速度：单机检测速度≥270标本/小时，并可提供权威机构证明。

4、加样方式：自动加样，自动测定，自动取出测定条。

5、试剂：

①试纸特性能抑制共存物质间相互影响,抗VC干扰等；

②室温可保存1年，试纸机内保持时间≥1周，试纸条容量≥300条，有防止尿条氧化装置。

6、质控品：可提供配套的质控品，且质控项目应覆盖室间质评要求的所有参数。

7、软件与通讯：真正具有双向通讯功能；

①保证标本数据和质控数据与LIS之间的准确传输；

②仪器主机具有内置条码仪及外置条码枪，实现仪器主机自动扫码功能。

8、比重检测：采用NCCLS认可的光学折射率测定。

9、其他：

①数据存储量≥10000份病人测定结果，可提供定性报告模式；

②建议与尿沉渣分析仪同一品牌，组成流水线。